## Datos Instalaciones
DATOS DEL/LA POSTULANTES Y LA/S INSTALACIONES DONDE SE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS
NO MODIFIQUE EL FORMULARIO. SI LO HACE, LA POSTULACIÓN SERÁ AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADA.
Instrucciones:
- Complete todas las celdas en blanco y seleccione la información que corresponda en las celdas en gris. Las celdas de otros colores corresponden a cálculos automáticos.
- El Nombre (persona física) o la Razón social (otros) del postulante (columna B) que indique debe coincidir (incluyendo mayúsculas y minúsculas) con los datos que ingrese en Trámites en línea
- En "Nombre de instalación (fija o móvil)" (columna E) indique la o las instalaciones (fijas y/o móviles) donde se implementaron las MMEE. En el caso de vehículos eléctricos (instalaciones móviles), debe completar uno por fila, indicando: marca, modelo y nro. de matrícula de cada uno.
- En "Departamento" (columa F), para un vehículo debe seleccionar el correspondiente a la libreta de empadronamiento.
- Consumo de energía eléctrica de la red: En "N° de cuenta de UTE (principal)" indique el N° de la cuenta principal de la instalación que figura en la factura de UTE. En el caso de vehículos eléctricos, indique la cuenta del punto de carga si es propio o conoce el nro. Sino, puede dejarlo sin completar. En "tipo de consumidor de UTE" selecciones el dato de la factura. En "Valor "kWh/año) indique el consumo total de electricidad de UTE, sumando las facturas mensuales.
Seleccione si es: Residencial, o Mipyme o productor agropecuario familiar con los certificados vigentes correspondientes |  | Seleccione | Las mipymes y los productores agropecuarios familiares, deben tener certificados - vigentes al momento de la postulación - de Dinapyme y de MGAP, respectivamente. |  | Consumo de energía en el año 2020
[5 empty] | Consumo de energía eléctrica de la red (kWh/año) |  |  |  | Energía eléctrica autoconsumida (si aplica) |  |  | Consumo de otras fuentes de energía (1) |  |  |  | Consumo de otras fuentes de energía (2) |  |  |  | Consumo de otras fuentes de energía (3) |  |  |  | Consumo de otras fuentes de energía (4) |  |  |  | Consumo total anual de energía (tep/año)
Nombre (persona física) o Razón social (otros) del postulante | C.I. (persona física) o RUT (otros) del postulante | Nº instalación | Nombre de instalación (fija o móvil) | Departamento | N° de cuenta de UTE (principal) | Tipo de consumidor de UTE | Valor (kWh/año) | tep/año | Fuente primaria | Valor (kWh/año) | tep/año | Fuente de energía 1 | Valor | Unidad | tep/año | Fuente de energía 2 | Valor | Unidad | tep/año | Fuente de energía 3 | Valor | Unidad | tep/año | Fuente de energía 4 | Valor | Unidad | tep/año
|  | 1 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 2 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 3 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 4 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 5 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 6 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 7 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 8 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 9 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 10 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 11 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 12 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 13 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 14 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 15 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 16 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 17 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 18 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 19 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 20 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0
Final de esta hoja
[13 empty] | PCI | BEN 2020
|  | Residencial/mipymes | Nombre de instalación (fija o móvil) | Departamento |  | Tipo de consumidor de UTE |  |  |  | Energía eléctrica autogenerada | Fuente de la energía | Unidad física | Unidad | Valor
|  | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  | Seleccione |  |  |  | Seleccione | Seleccione
|  | Residencial |  | Artigas |  | Tarifa Residencial Simple |  |  |  | Biomasa | Aserrín | t | tep/t | 0.2708
|  | Micro empresa |  | Canelones |  | Tarifa Residencial doble horario |  |  |  | Hidráulica | Bagazo | t | tep/t | 0.1769
|  | Pequeña empresa |  | Cerro Largo |  | Tarifa Residencial triple horario |  |  |  | Fotovoltaica | Biodiesel | l | tep/l | 0.0008312
|  | Mediana empresa |  | Colonia |  | Tarifa Residencial de consumo básico (TCB) |  |  |  | Eólica | Bioetanol | l | tep/l | 0.0005066
|  | Productor agropecuario familiar |  | Durazno |  | Tarifa General Simple |  |  |  | Otro | Carbón mineral | t | tep/t | 0.7
|  |  |  | Flores |  | Tarifa General hora-estacional |  |  |  |  | Carbón vegetal | t | tep/t | 0.75
|  |  |  | Florida |  | MC1 |  |  |  |  | Cáscara de arroz | t | tep/t | 0.285
|  |  |  | Lavalleja |  | MC2 |  |  |  |  | Cáscara de girasol | t | tep/t | 0.38
|  |  |  | Maldonado |  | MC3 |  |  |  |  | Casullo de cebada | t | tep/t | 0.3712
|  |  |  | Montevideo |  | GC1 |  |  |  |  | Chips | t | tep/t | 0.2708
|  |  |  | Paysandú |  | GC2 |  |  |  |  | Coque de carbón | t | tep/t | 0.68
|  |  |  | Río Negro |  | GC3 |  |  |  |  | Coque de petróleo | t | tep/t | 0.9386
|  |  |  | Rivera |  | GC4 |  |  |  |  | Coque de petróleo importado | t | tep/t | 0.8
|  |  |  | Rocha |  | GC5 |  |  |  |  | Electricidad de la red | kWh | tep/kWh | 8.6e-05
|  |  |  | Salto |  | TZ1 |  |  |  |  | Fueloil calefacción | l | tep/l | 0.00091876
|  |  |  | San José |  | TZ2 |  |  |  |  | Fueloil intermedio | l | tep/l | 0.00092673
|  |  |  | Soriano |  | TZ3 |  |  |  |  | Fueloil pesado | l | tep/l | 0.0009401
|  |  |  | Tacuarembó |  | Tarifa de alumbrado público (conexiones sin medidor) |  |  |  |  | Gas natural | m3 | tep/m3 | 0.00083
|  |  |  | Treinta y Tres |  | Tarifa de alumbrado público (conexiones con medidor) |  |  |  |  | Gasoil 10S | l | tep/l | 0.000848
[6 empty] | Tarifa doble horario alumbrado público |  |  |  |  | Gasoil 50S | l | tep/l | 0.0008562
[6 empty] | Tarifa de movilidad eléctrica |  |  |  |  | Gasolina aviación 100/130 | l | tep/l | 0.0007542
[11 empty] | Gasolina premium 97 30SP | l | tep/l | 0.0007904
[11 empty] | Gasolina super 95 30SP | l | tep/l | 0.0007847
[11 empty] | GLP | t | tep/t | 1.0923
[11 empty] | Leña | t | tep/t | 0.27
[11 empty] | Licor negro | t | tep/t | 0.30155
[11 empty] | Pellets de madera | t | tep/t | 0.47
[11 empty] | Propano | m3 | tep/l | 0.0005676
[11 empty] | Queroseno | l | tep/l | 0.0008293
[11 empty] | Residuos forestales | t | tep/t | 0.2708
[11 empty] | Supergás | t | tep/t | 1.0923

## Instrucciones para hoja MMEE
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA HOJA MMEE
1. | Seleccione la información que corresponda en las celdas de color gris y complete todas las celdas en blanco con los datos, acorde a la indicación en cada columna.
2. | En la columna D (Nombre de instalación (fija o móvil)) seleccione la o las instalaciones donde implementó las medidas.
3. | En la columna H (Nombre de la MMEE) seleccione de la lista desplegable el nombre de la medida que se corresponda con la medida que presenta. En el caso de vehículos eléctricos preste especial cuidado a las características de su vehículo, para seleccionar correctamente: i) Vehículos livianos eléctricos puros categorías M1, N1 y N2 con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica o ii) Otros vehículos livianos eléctricos puros de 4 o 3 ruedas con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica. Por más información sobre las clasificaciones M1, N1 y N2, refiérase debajo.
4. | En la columna J debe ingresar el valor del parámetro solicitado en la columna "I", acorde a la medida que postula. Por ejemplo: si la medida es "paneles solares térmicos", en la columa J debe indicar la superficie por panel (m2).
5. | Para todas las medidas (excepto vehículos eléctricos. Ver punto 16): Si implementó más de una MMEE de un mismo tipo en una misma instalación pero con diferentes características, debe separar la medida en diferentes filas. Cada fila debe corresponder al grupo de equipos con las mismas características. Por ejemplo: si instaló 10 lámparas LED de 9 watts y 8 tubos LED de 18 watts, debe separar la medida en 2 filas diferentes, indicando las cantidad y potencias de cada grupo en la fila correspondiente.
6. | En la columna K la cantidad de unidades refiere a un mismo tipo de MMEE. Por ejemplo: 10 lámparas de 9 watts. En el caso de paneles solares térmicos, se considera como 1 unidad, 1 panel solar de 2 m2.
7. | En la columna N la fecha de inicio de operación (dd/mm/aaaa) que debe ingresar es la de la factura del o los equipos que instaló, excepto para vehículos eléctricos, en cuyo caso debe ser la fecha de la libreta de empadronamiento.
Importante: para poder postularse a esta convocatoria, la fecha de inicio de operación debe estar comprendida entre máximo 2,5 años y mínimo 1 año de antigüedad al momento de su postulación. Es decir, si su postulación por trámites en línea finaliza el 01/06/2023, la fecha de inicio de operación debe estar comprendida entre el 01/12/2020 y el 01/06/2022.
8. | En la columna P a la pregunta "¿Es una medida distribuida?" debe responder "Si" en los casos que presente una misma medida (misma tecnología) implementada en diferentes instalaciones. Por ejemplo: instalación de paneles solares térmicos en diversas casas de una cooperativa de viviendas, diversos vehículos adquiridos por el postulante de manera conjunta, etc.
9. | En la columna R debe seleccionar si fue beneficiario de COMAP o de Fondos otorgados por el MIEM, debe seleccionar el nombre del instrumento que corresponda. En caso que el instrumento no se encuentre en la lista, debe seleccionar "Otros. Especifique aqui" y escribir el nombre del instrumento.
10. | En la columna S, si la MMEE fue beneficiaria de fondos otorgados por el MIEM, debe indicar el monto en UYU de los fondos otorgados por el MIEM.
11. | En la columna T, la inversión total (UYU) debe corresponder al monto de la o las facturas de compra del o los equipos y facturas de instalación de estos (si aplica), todas las cuales debe presentar en la postulación.
Si el monto de la factura se encuentra en USD (dólares americanos) u otra moneda diferente a UYU (pesos uruguayos) utilice la tasa de cambio que aparece en la factura o en caso contrario la del Banco Central del Uruguay para el día hábil anterior (https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx).
12. | En la columna BL, si la medida es de fuentes renovables no convencionales (paneles solares térmicos o paneles fotovoltaicos) debe seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda.
13. | En la columna BT, si el postulante se presentó al Premio Nacional de EE 2019, 2020 o 2021, debe seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda. Si se presentará al Premio Nacional de EE 2022, el MIEM completará oportunamente dicha información.
14. | En la columna BV, si el postulante fue Beneficiario de las convocatorias 2019, 2022 y/o 2021 de los CEE, debe seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda.
15. | Si el postulante es una empresa o institución, y desea aplicar a los ponderadores "Componente de género" y/o "Sistema de Gestión de la Energía", deberá completar las hojas "Género" y "SGE" y adjuntar la documentación de referencia requerida para acreditar dichos ponderadores.
16. | Vehículos eléctricos (todos los tipos comprendidos en las MMEE estandarizadas):
- Si postula más de un vehículo, debe presentar uno por fila, aún cuando sean varios vehículos del mismo modelo. En este último caso la MMEE es considerada "MMEE distribuida" y debe seleccionar "Si" en la columna "P".
- La "Distancia promedio recorrida por día (km/día)" en la columna "I" debe calcularse como el cociente entre los kilómetros totales recorridos acorde al registro fotográfico del odómetro, y los días desde que comenzó a circular el vehículo (calculados como los días desde la fecha de la libreta de empadronamiento y la fecha de la foto del odómetro).
Aclaración:
Las categorías M1, N1 y N2 refieren a las definiciones establecidas en GMC Nº 60/19:
M1: Vehículos automotores utilizados para el transporte de pasajeros, con no más de ocho asientos además del asiento del conductor.
N1: Vehículos automotores utilizados para el transporte de carga con un peso máximo de 3,5 toneladas.
N2: Vehículos automotores utilizados para el transporte de carga con un peso máximo de 3,5 toneladas que no exceda las 12 toneladas.
Final de esta hoja

## MMEE
MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (MMEE) ESTANDARIZADAS
NO MODIFIQUE EL FORMULARIO. SI LO HACE, LA POSTULACIÓN SERÁ AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADA
Lea las instrucciones de la hoja "Instrucciones para hoja MMEE" para completar correctamente todos los datos requeridos esta hoja.
[6 empty] | Ahorros totales de energía de MMEE std previas (tep) |  | Si ya presentó a esta convocatoria otras MMEE std en en el mismo año calendario, y resultó beneficiario, en la celda I4 indique el valor de los ahorros totales de energía de las MMEE std previas, para verificar si supera o no los 100 tep acumulados de ahorros totales en 1 año. El valor de los ahorros totales lo encuentra en la celda I5 de la hoja "MMEE" de los formularios previamente presentados.
[6 empty] | Ahorros totales de energía de MMEE std previas y actuales (tep) | 0 |  |  |  |  | CEE (UYU): |  | 0 |  | Importante: los resultados son preliminares e indicativos y están sujetos a la revisión del MIEM. | [87 empty] | Consumo de energía en el año 2019
[25 empty] | VER SIMPLIFICAR FÓRMULA | [13 empty] | VER SIMPLIFICAR FÓRMULA |  | VER SIMPLIFICAR FÓRMULA | [62 empty] | Consumo de energía eléctrica de la red (kWh/año) | 0 | 0 | 0 | Energía eléctrica autoconsumida (si aplica) | 0 | 0 | Consumo de otras fuentes de energía (1) | 0 | 0 | 0 | Consumo de otras fuentes de energía (2) | 0 | 0 | 0 | Consumo de otras fuentes de energía (3) | 0 | 0 | 0 | Consumo de otras fuentes de energía (4) | 0 | 0 | 0 | Consumo total anual de energía (tep/año)
Nombre (persona física) o Razón social (otros) del postulante | C.I. (persona física) o RUT (otros) del postulante | Nombre de instalación (fija o móvil) | Consumo total anual de energía (tep/año) | Nº MMEE o instalación (medida distribuida) | Tipo de MMEE | Nombre de la MMEE | Información a indicar en la columna "J" según tipo de MMEE | Valor del parámetro solicitado en la columna "I" | Cantidad de unidades | Uso Principal | Equipo o tecnología (principal) de la medida | Fecha de inicio de operación (dd/mm/aaaa) Entre 1 y 2,5 años de antigüedad al momento de la postulación | Vida útil (años) | ¿Es una medida distribuida? | ¿Es una medida operativa? | Si la MMEE fue beneficiaria de COMAP o de fondos otorgados por el MIEM, seleccione. | Fondos otorgados por el MIEM | Inversión total |  | Inversión total - Fondos otorgados por el MIEM | Grado de implementación | Escenario antes de la medida | [7 empty] | Escenario antes de la medida | [7 empty] | Escenario con medida | [7 empty] | Escenario con medida | [7 empty] | ¿Sustitución de fuentes tradicionales por biomasa? | RESULTADOS |  |  |  |  | PONDERADORES CEE | [28 empty] | CEE | [9 empty] | Nombre (persona física) o Razón social (otros) del postulante | C.I. (persona física) o RUT (otros) del postulante | Nº instalación | Nombre de instalación (fija o móvil) | Departamento | N° de cuenta de UTE (principal) | Tipo de consumidor de UTE | Valor (kWh/año) | tep/año | Fuente de energía primaria | Valor (kWh/año) | tep/año | Fuente de energía 1 | Valor | Unidad | tep/año | Fuente de energía 2 | Valor | Unidad | tep/año | Fuente de energía 3 | Valor | Unidad | tep/año | Fuente de energía 4 | Valor | Unidad | tep/año
[22 empty] | Fuente de energía | Precio del energético |  | Consumo de energía |  |  |  | Emisiones CO2 | Fuente de energía 2 | Precio del energético |  | Consumo de energía |  |  |  | Emisiones CO2 | Fuente de energía | Precio del energético |  | Consumo de energía |  |  |  | Emisiones CO2 | Fuente de energía 2 | Precio del energético |  | Consumo de energía |  |  |  | Emisiones CO2 |  | Ahorro energético anual (tep/año) | AT_Mi (tep) | Ahorro monetario anual (UYU/año) | Condición de Eficiencia Energética | Reducciones de emisiones de CO2 (tCO2/año) | Descentralización |  | Fuentes renovables no convencionales |  | Mipymes y Productores agropecuarios familiares |  | Transporte |  | Residencial |  | Premio Nacional de EE 2020 - 2022, Premio Nacional de EE 2023 |  | CEE - Beneficiario convocatorias 2020, 2021 y/o 2022 |  | Gestión de la Energía |  | MMEE con AT_Mi < 100 tep | Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores | [5 empty] | Componente de Género | Aplicación del IPMVP |  | Calidad de la postulación | P_in_nominal | P_in | AA_Mi,j * P_in_nominal (tep/año) | AA_Mi,j * P_in (tep/año) | AT_Mi (tep) PONDERADA NOMINAL | AT_Mi (tep) PONDERADA | CEE (UYU) SIN TOPES NOMINAL | CEE (UYU) SIN TOPES | CEE (UYU) TOPE 1 NOMINAL | CEE (UYU) TOPE 1 | CEE (UYU) TOPE 2 NOMINAL | CEE (UYU) TOPE 2
[17 empty] | UYU | USD | UYU | UYU |  |  | Valor | UYU/unidad física | Valor (unidad física/año) | Unidad física | Valor (tep/año) | Valor (UYU/año) | tCO2/año |  | Valor | UYU/unidad física | Valor (unidad física/año) | Unidad física | Valor (tep/año) | Valor (UYU/año) | tCO2/año |  | Valor | UYU/unidad física | Valor (unidad física/año) | Unidad física | Valor (tep/año) | Valor ($/año) | tCO2/año |  | Valor | $/unidad física | Valor (unidad física/año) | Unidad física | Valor (tep/año) | Valor ($/año) | tCO2/año | [6 empty] | Departamento | Ponderador | Fuente | Ponderador | Tipo | Ponderador | Tipo | Ponderador | Si/No | Ponderador | Postulación | Ponderador | Postulación | Ponderador | Tipo | Ponderador | Ponderador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Si/No | Ponderador
|  | Seleccione |  | 1 | Estandarizada | Seleccione | 0 | [6 empty] | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 2 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 3 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 4 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 5 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 6 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 7 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 8 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 9 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 10 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 11 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 12 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 13 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 14 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 15 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 16 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 17 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 18 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 19 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
0 | 0 | Seleccione |  | 20 | Estandarizada | Seleccione | 0 |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | No | Seleccione |  |  |  | 0 | En operación | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seleccione |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | No | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | Seleccione | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Seleccione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 |  | Seleccione |  | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | Seleccione |  |  | 0 | 0 | bar: Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 1 to Ponderador de Género abierto por sub-ponderadores 6
Final de esta hoja |  | Final de esta hoja
LISTAS DESPLEGABLES
[26 empty] | PCI | BEN 2020 |  |  | Escenario antes de la medida
[6 empty] | MMEE estandarizada | Información particular de cada MMEE |  |  | Uso principal | Equipo o tecnología (principal) de la medida |  | Vidas útiles | Es una medida distribuida? |  | ¿La MMEE se presentó a COMAP o el Fondo Industrial o a ambos? |  |  |  |  | Grado de Implementación | Fuente de la energía | Precio (UYU/unidad física) | Unidad física | UYU/unidad física | Unidad | Valor | FE CO2 (tCO2/tep) |  | Consumo de energía (unidad física/año) | [6 empty] | MMEE estandarizada | Fuente de la energía | Precio (UYU/unidad física) | UYU/unidad física | Unidad física | [12 empty] | ¿Medida de sustitución de fuentes tradicionales por biomasa comprada? | [5 empty] | Descentralización |  | Fuentes renovables no tradicionales |  | Pymes (con Certificado Dinapyme) |  | Transporte |  | Residencial |  | Premio Nacional de EE |  | Certificados de Eficiencia Energética |  | Gestión de la energía | [9 empty] | Protocolo IPMVP
[6 empty] | Seleccione |  |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione |  | Seleccione |  |  |  |  | Seleccione | Seleccione | [14 empty] | Seleccione | Seleccione | [15 empty] | Seleccione | [5 empty] | Seleccione |  | Seleccione |  | Seleccione |  | Seleccione |  | Seleccione |  | Seleccione |  | Seleccione |  | Seleccione | [9 empty] | Seleccione | [7 empty] | T descuento social | Precio CEE 2023
[6 empty] | Paneles solares térmicos | Superficie por panel (m2) Aclaración: se asume 2 m2 por unidad informada en columna "L". |  |  | Calentamiento de Agua | Paneles solares térmicos |  | 15 | Si |  | COMAP |  |  |  |  | Diagnóstico | Electricidad de la red | 6.9322 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | Paneles solares térmicos | 1380 | [6 empty] | Paneles solares térmicos | Electricidad de la red | 6.9322 | UYU/kWh | kWh | [12 empty] | No | [5 empty] | Artigas | 1.2 | Fotovoltaica (potencia < 4kW) | 1.8 | Micro empresa | 2 | Vehículos eléctricos puros con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | 3 | Si | 3 | Post. aceptado 2020-2022 | 1.05 | Beneficiario de 1 convocatoria | 1.05 | Sin certificar o con certificación no vigente | 1.1 | [8 empty] | No, AT_Mi ≥ 500 tep | 0 | [6 empty] | 7.5% | 1100
[6 empty] | Bombas de calor para agua caliente sanitaria | Potencia de cada bomba de calor (kW) |  |  | Calentamiento de Agua | Bomba de calor |  | 10 | No |  | Fondo Industrial |  |  |  |  | En implementación | Electricidad de la red | 6.9322 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | Bombas de calor para agua caliente sanitaria | [7 empty] | Bombas de calor para agua caliente sanitaria | Electricidad de la red | 9566.4284 | UYU/kWh | kWh | [28 empty] | Mención 2020-2022 | 1.15 | Beneficiario de 2 convocatorias
[6 empty] | Paneles fotovoltaicos para autoconsumo | Potencia de cada panel fotovoltaico instalado (kW) |  |  | Generación de electricidad | Paneles solares fotovoltaicos |  | 20 |  |  | Localidades Eficientes (cualquiera de ellas) |  |  |  |  | En operación | Electricidad de la red | 6.9322 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | Paneles fotovoltaicos para autoconsumo | [7 empty] | Paneles fotovoltaicos para autoconsumo | Electricidad de la red | 0.89675 | UYU/kWh | kWh | [12 empty] | Si | [5 empty] | Canelones | 1.2 | Fotovoltaica (potencia entre 4kW y 20kW) | 1.3 | Pequeña empresa | 1.5 | Biocombustibles para sustitución de combustibles fósiles (no exigidos por Ley) | 2 | No | 1 | Ganador 2020-2022 | 1.25 | Beneficiario de 3 convocatorias | 1.15 | Certificación ISO 14.001 vigente con indicadores de gestión de la energía | 1.2 | [8 empty] | Si, expost, AT_Mi ≥ 500 tep | 0.6
[6 empty] | Termotanques eléctricos - Clase A | Capacidad nominal (litros) |  |  | Calentamiento de Agua | Termotanques eléctricos - Clase A |  | 10 |  |  | Subite | [5 empty] | Electricidad de la red | 6.9322 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | Termotanques eléctricos - Clase A | [7 empty] | Termotanques eléctricos - Clase A | Electricidad de la red | 0.094926 | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Cerro Largo | 1.2 | Fotovoltaica (potencia > 20kW) | 1 | Mediana empresa | 1.2 | Manejo eficiente | 2 |  |  | Post. aceptado 2023 | 1.2 |  | 1.25 | Certificación ISO 50.0001 vigente | 1.25 | [8 empty] | Si, exante, AT_Mi ≥ 500 tep | 1
[6 empty] | Refrigeradores - Clase A | Volumen neto o capacidad nominal de refrigeración (litros) |  |  | Conservación de alimentos | Refrigeradores tipo residencial - Clase A |  | 12 |  |  | Concurso UTU y Secundaria | [5 empty] | Electricidad de la red | 6.9322 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | Refrigeradores - Clase A | [7 empty] | Refrigeradores - Clase A | Electricidad de la red | 0 | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Colonia | 1.2 | Solar térmica (NO exigida por Ley 18.585) | 2 | Productor agropecuario familiar | 1.5 | Recambio por tecnología más eficiente | 1.5 |  |  | Mención 2023 | 1.5 | [12 empty] | No / Si, expost, AT_Mi < 500 tep | 1
[6 empty] | Acondicionadores de aire - Clase A | Capacidad de refrigeración por equipo (BTU/h) |  |  | Acondicionamiento térmico | Acondicionadores de aire - Clase A |  | 8 |  |  | Otro. Especifique aquí. | [5 empty] | Electricidad de la red | 6.9322 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | Acondicionadores de aire - Clase A | [7 empty] | Acondicionadores de aire - Clase A | Electricidad de la red | 0 | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Durazno | 1.2 | Solar térmica (exigida por Ley 18.585) | 1 | [6 empty] | Ganador 2023 | 2 | [12 empty] | Si, exante, AT_Mi: 300 - 500 tep | 1.1
[6 empty] | Lámparas LED | Potencia de cada lámpara LED (watts) |  |  | Iluminación | Luminarias LED |  | 9.6154 | Ver hoja calculadores | [7 empty] | Electricidad de la red | 6.9322 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | Lámparas LED | [7 empty] | Lámparas LED | Electricidad de la red | Valor | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Flores | 1.2 | [22 empty] | Si, exante, AT_Mi: 100 - 300 tep | 1.25
[6 empty] | Tubos LED | Potencia de cada tubo LED (watts) |  |  | Iluminación | Luminarias LED |  | 9.6154 | Ver hoja calculadores | [7 empty] | Electricidad de la red | 6.9322 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | Tubos LED | [7 empty] | Tubos LED | Electricidad de la red | 1 | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Florida | 1.2 | [22 empty] | Si, exante, AT_Mi: < 100 tep | 1.5
[6 empty] | Vehículos livianos eléctricos puros categorías M1, N1 y N2 con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | Distancia promedio recorrida por vehículo por día (km/día) |  |  | Transporte | Vehículos livianos eléctricos |  | 12 | [8 empty] | Gasolina super 95 30SP | 70.81 | l | UYU/l | tep/l | 0.0007847 | 2.902 | Vehículos livianos eléctricos puros categorías M1, N1 y N2 con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | [7 empty] | Vehículos livianos eléctricos puros categorías M1, N1 y N2 con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | Electricidad de la red (VE) | 2.094 | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Lavalleja | 1.2
[6 empty] | Otros vehículos livianos eléctricos puros de 4 o 3 ruedas con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | Distancia promedio recorrida por vehículo por día (km/día) |  |  | Transporte | Vehículos livianos eléctricos |  | 7 | [8 empty] | Gasolina super 95 30SP | 70.81 | l | UYU/l | tep/l | 0.0007847 | 2.902 | Otros vehículos livianos eléctricos puros de 4 o 3 ruedas con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | [7 empty] | Otros vehículos livianos eléctricos puros de 4 o 3 ruedas con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | Electricidad de la red (VE) | 2.094 | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Maldonado | 1.2
[6 empty] | Motocicleta eléctrica pura con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica, empadronadas | Distancia promedio recorrida por vehículo por día (km/día) |  |  | Transporte | Motocicleta eléctrica |  | 7 | [8 empty] | Gasolina super 95 30SP | 70.81 | l | UYU/l | tep/l | 0.0007847 | 2.902 | Motcicleta eléctrica pura con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica, empadronadas | [7 empty] | Motocicleta eléctrica pura con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica, empadronadas | Electricidad de la red (VE) | 2.094 | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Montevideo | 1
[6 empty] | Taxis, remises o transporte de pasajeros por aplicaciones eléctricos puros con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | Distancia promedio recorrida por vehículo por día (km/día) |  |  | Transporte | Taxis, remises o transporte de pasajeros eléctricos |  | 12 | [8 empty] | Gasolina super 95 30SP | 70.81 | l | UYU/l | tep/l | 0.0007847 | 2.902 | Taxis, remises o transporte de pasajeros por aplicaciones eléctricos puros con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | [7 empty] | Taxis, remises o transporte de pasajeros por aplicaciones eléctricos puros con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica | Electricidad de la red (VE) | 2.094 | UYU/kWh | kWh | [18 empty] | Paysandú | 1.2
[22 empty] | Electricidad de la red (VE) | 2.094 | kWh | UYU/kWh | tep/kWh | 8.6e-05 | 0.52326 | [31 empty] | Río Negro | 1.2
[60 empty] | Rivera | 1.2
[60 empty] | Rocha | 1.2
[60 empty] | Salto | 1.2
[60 empty] | San José | 1.2
[60 empty] | Soriano | 1.2
[60 empty] | Tacuarembó | 1.2
[60 empty] | Treinta y Tres | 1.2
Note on Y49: Adriana Torchelo: Para post implementación de MMEE

## Calculadores (hidden)
ANÁLISIS CEE EN MEDIDAS ESTANDARIZADAS | Precio CEE 2023 | 1100
Campos para completar por el postulante
Paneles solares térmicos
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad de paneles solares | 1 |  | 2 m2/panel
Inversion ($U) | 65250 |  | 1.500 USD/panel
LB - Consumo línea de base por unidad | 1380 | kWh/año | Cálculo en función de consumo medio mensual de 1 calefón de 60 litros clase A, URSEA*cantidad
P - Consumo del proyecto por unidad | 0 | kWh/año
AA_Mi,j (tep/año) | 0.11868 | tep/año
Vida útil | 15 | años | Vida útil máxima MIEM
Tasa de descuento | 7.5%
Ahorro en vida útil | 1.1262 | tep |  | 13095.0321 | kWh | Similar a valor de "white certificates" de Francia: rango de 6400 a 10000 según zona climática
Ponderador Residencial | 3 |  | Se hace ejemplo para residencial pero en MMEE se aplica ponderador mipes tbm
Ponderador Solar térmica | 2
Ponderador descentralización | 1 |  | Se asume 1 pero aplica ponderador de descentralización
Productoria ponderadores | 5
AT_Mi actualizada y ponderada (tep), CEE | 5.6309 | tep
Precio CEE ($U/tep) | 1100 | $U/tep
CEE por Residencial | 6193.9502 | $U/cliente | Calculado
Costo electricidad con IVA | 6.9322 | $U/kWh | UTE EN CIFRAS 2021; 6. PRECIO MEDIO DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO; https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20EN%20CIFRAS%202021.pdf
Ahorro anual ($U/año) | 9566.4284 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 0.89675
CEE/INV Residencial | 9.493%
Bomba de Q para ACS
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad | 1
Potencia unitaria bomba de calor | 1.4 | kW | Catálogo Comfortine. Es la potencia para 1 bomba de Q de 1 hogar tipo
Inversion ($U) | 87750 |  | Factura Dobarro y Pichel, Bomba de Q "UE W/H COMF RSJ-15/190RDN3-D"; 27/05/2021, TK 190 l - costo termotanque
Factor para cálculo de consumo | 3.215% | % | Necesario para tener un driver por ajuste de cálculos por cantidad y potencia de las bobmas. Este factor se calcula en función del consumo promedio de 1 calefón en 1 hogar tipo (1380 kWh/año), el COP de la bomba de Q y la energía total anual de la bomba de Q teórica (al 100%) en función de la cantidad y potencia indicada por el postulante.
P - Consumo medio bomba de Q | 394.2857 | kWh/año | Se hace el cálculo en función de cantidad y potencia para que sean los drivers del formulario (idem que para solar FV)
Coeficiente respecto a LB | 3.5 |  | Consumen 3,5 veces menos que los termofones convencionales. Catálogo Comfortline
LB - Consumo | 1380 | kWh/año | Consumo calefón hogar tipo * factor ajuste por aumento potencia Bomba de Q | Idem que para paneles ST
Ahorro anual total | 0.084771 | tep/año
Vida útil | 10 | años | Vida útil media de equipos en mercado (Parque/Ventas) | Idem termotanque
Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 0.62552 | tep
Ponderador Residencial | 3
Ponderador descentralización | 1 |  | Se asume 1 pero aplica ponderador de descentralización
Productoria ponderadores | 3
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 1.8766 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial ($U) | 2064.212 | UYU
Costo electricidad | 6.9322 | $U/kWh | UTE EN CIFRAS 2021; 6. PRECIO MEDIO DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO; https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20EN%20CIFRAS%202021.pdf
Ahorro anual ($U/año) | 6833.1631 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 2.0899
CEE/INV Residencial | 2.352%
Micro generación con EERR para autoconsumo conectada a la red
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente
Cantidad de equipos (paneles FV, aerogeneradores, etc.) | 1
Potencia unitaria | 1.5 | kWe | Estimado
Inversion ($U) | 105300 |  | 1,800 USD/kW
Factor capacidad | 16% | % | Estimado
Autoconsumo | 1% |  | Se asume 100% autoconsumo
LB - Consumo = generación renovable | 2102.4 | kWh/año | Calculado | 76.17% | Consumo promedio hogar uruguayo
P - Consumo = 0 | 0 | kWh/año
Ahorro anual total | 0.18081 | tep/año | Calculado
Vida útil | 20 | años | Vida útil máx MIEM
Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 1.9815 | tep | Calculado
Ponderador Residencial | 3 |  | Se hace ejemplo para residencial pero en MMEE se aplica ponderador mipes tbm
Ponderador solar fotovoltaica/aerogeneradores < 4 kWe | 1.8
Ponderador descentralización | 1 |  | Se asume 1 pero aplica ponderador de descentralización
Productoria ponderadores | 5
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 9.9074 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial | 11769.9406 | UYU | Calculado
Costo electricidad | 6.9322 | $U/kWh | UTE EN CIFRAS 2021; 6. PRECIO MEDIO DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO; https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20EN%20CIFRAS%202021.pdf
Ahorro anual ($U/año) | 14574.2457 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 0.84865
CEE/INV Residencial | 11.18%
Recambio de termotanque eléctrico
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad | 1
Inversion ($U) | 7890 |  | James, 40 litros, TK acero, Clase A, Carlos Gutierrez, https://www.carlosgutierrez.com.uy/products/205
LB - Consumo medio 1 calefón clase B | 912 | kWh/año | Cálculo en función de promedio ponderado de ensayos URSEA y ventas para Clase B da 912 kWh/año.
Ahorro consumo calefón clase A | 7.785% |  | Mejora en eficiencia termotanque B a A en función de promedio ponderado de resultados de ensayos de URSEA de todos los termotanques en plaza y % ventas en función de capacidad nominal
P - Consumo medio 1 calefón clase A | 841 | kWh/año | Cálculo en función de promedio ponderado de ensayos URSEA y ventas para Clase A da 841 kWh/año.
Ahorro anual total | 0.006106 | tep/año
Vida útil | 10 | años | Vida útil media de equipos en mercado (Parque/Ventas)
Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 0.045055 | tep
Ponderador Residencial | 3
Ponderador descentralización | 1 |  | Se asume 1 pero aplica ponderador de descentralización
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 0.13517 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial ($U) | 148.6831 | UYU
Costo electricidad | 6.9322 | $U/kWh | UTE EN CIFRAS 2021; 6. PRECIO MEDIO DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO; https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20EN%20CIFRAS%202021.pdf
Ahorro anual ($U/año) | 492.1858 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 2.6089
CEE/INV Residencial | 1.884%
Recambio de refrigerador
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad | 1
Inversion ($U) | 14265 |  | James 205 litros, https://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-464451238-refrigerador-james-rjn-20k-frio-humedo-laser-tv-_JM?matt_tool=87138326&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=11544405263&matt_ad_group_id=115484842274&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=477924255598&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141512102&matt_product_id=MLU464451238&matt_product_partition_id=1041055687809&matt_target_id=pla-1041055687809&gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUGllH1fIIef1emc-griUgv5t8Nv8D9oXYmdeRjw-HtgY_IiOtBLv-RoCJ2cQAvD_BwE | Según datos seguimiento 2012-2018, en 2018 80% ventas fueron refrigeradores entre 100 y 300 litros. Se toma promedio de 200 litros como referencia
LB - Consumo promedio 1 refrigerador clase B | 354 | kWh/año | Promedio ponderado de ensayos URSEA para refrigeradores de todas las capacidades (l) clase B, y la distribución de ventas por tamaño según seguimiento 2018 | % consumo hogar sin termotanque |  | 19.73%
P - Consumo promedio 1 refrigerador clase A | 276 | kWh/año | Promedio ponderado de ensayos URSEA para refrigeradores de todas las capacidades (l) clase A, y la distribución de ventas por tamaño según seguimiento 2018
Ahorro refrigerador clase A | 22.03%
Ahorro anual total | 0.006708 | tep/año
Vida útil | 12 | años | VU máx MIEM
Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 0.05578 | tep |  | 648.6031 | kWh | Un poco por debajo de valor de "white certificates" de Francia = |  |  |  | 560
Ponderador Residencial | 3
Ponderador descentralización | 1
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 0.16734 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial ($U) | 184.0736 | UYU
Costo electricidad | 6.9322 | $U/kWh | UTE EN CIFRAS 2021; 6. PRECIO MEDIO DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO; https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20EN%20CIFRAS%202021.pdf |  |  |  |  | Hip2 |  | mas logico (da igual)
Ahorro anual ($U/año) | 540.7112 | UYU/año | [5 empty] | Uso(hs/dia) | 8 | 6
Condición de eficiencia energética | 3.8719 | [6 empty] | MesesEqUso | 3 | 4
CEE/INV Residencial | 1.29% |  |  |  | FusoRefrig. | 0.912 |  |  | 720 | 720 | horas
[5 empty] | FusoCalef | 0.649 |  | Hip1
Recambio aire acondicionado | [7 empty] | HsUsoEq anio | 500
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad | 1
Capacidad de refrigeración | 12000 | BTU/h | 47% de las ventas | [5 empty] | No considerar
Inversion ($U) | 14550 |  | Split Panavox 12.000 BTU; https://www.carlosgutierrez.com.uy/products/6653 | 5.2 |  |  |  | conFuso | Hip2 | H2+Huso (anio)
Consumo medio refrigeración 1 AA en LB (clase C) | 569.3636 | kWh/año | Promedio ponderado ensayos URSEA clase C (BAU por ventas 2018) y % ventas por capacidad. Se asume uso de 720 horas/año y factor de uso para refrigeración de 0,912 | 26.0126 | kwh/mes | 1.2387 | kWh/h | 519.2596 | 624.3022 | 569.3636
Consumo medio calefacción 1 AA en LB (clase C) | 368.515 | kWh/año | Promedio ponderado ensayos URSEA clase C y % ventas por capacidad. Se asume uso de 720 horas/año y factor de uso para calefacción de 0,649 | 23.6592 | kwh/mes | 1.1266 | kWh/h | 239.1662 | 567.8197 | 368.515
LB - Consumo medio refrigeración+calefacción 1 AA | 937.8786 | kWh/año
Consumo medio refrigeración 1 AA clase A | 497.924 | kWh/año | Promedio ponderado ensayos URSEA clase A y % ventas por capacidad. Se asume uso de 720 horas/año y factor de uso para refrigeración de 0,912 | 22.7487 | kwh/mes-hora | 1.0833 | kWh/h | 454.1067 | 545.9693 | 497.924
Consumo medio calefacción 1 AA clase A | 332.0905 | kWh/año | Promedio ponderado ensayos URSEA clase A y % ventas por capacidad. Se asume uso de 720 horas/año y factor de uso para calefacción de 0,649 | 21.3207 | kwh/mes-hora | 1.0153 | kWh/h | 215.5268 | 511.6957 | 332.0905
P - Consumo de energía de 1 AA clase A | 830.0145 | kWh/año | 11% mejora eficiencia
Ahorro anual total | 0.0092763 | tep/año
Vida útil | 8 | años | VU máx MIEM |  |  |  | Suma (anual) | 758.4258 | 63.2022
Tasa de descuento | 7.5% | % |  |  |  |  | Porcentaje (hogar medio UTE) | 27.48%
Ahorro en vida útil | 0.058409 | tep |  | 679.1767 | kWh
Ponderador Residencial | 3 | [5 empty] | Con hogares
Ponderador descentralización | 1
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 0.17523 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial ($U) | 192.7503 | UYU
Costo electricidad con IVA | 6.9322 | $U/kWh | UTE EN CIFRAS 2021; 6. PRECIO MEDIO DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO; https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20EN%20CIFRAS%202021.pdf | 05/05/2022;AÚN NO DISPONIBLE Informe UTE en cifras 2021
Ahorro anual ($U/año) | 747.7343 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 3.6474
CEE/INV Residencial | 1.325%
Lámparas LED | [5 empty] | Tubos LED
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios |  |  | Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios |  |  |  |  | Pinc_eq | 60 | W
Cantidad de luminarias | 1 |  |  |  |  | Cantidad de luminarias | 1 | [6 empty] | Flujo medio | 780 | lm
Potencia unitaria de la medida | 10 | watt |  |  |  | Potencia unitaria de la medida | 18 | watt
Inversión | 90 | $U |  |  |  | Inversión | 200 | $U
Potencia unitaria línea de base | 14 | watt | Se asume LB = LFC equivalente a lámpara incandescente de 60 watts |  |  | Potencia unitaria línea de base | 36 | watt |  |  |  | Lamp |  |  |  |  | Tubos
Potencia lámpara LED vs LB | 71.43% |  |  |  |  | Potencia tubo LED vs LB | 50% | [5 empty] | Vida | Eficacia | Peq |  |  |  | Peq
Horas de uso/día | 8 | horas/día |  |  |  | Horas de uso/día | 8 | horas/día |  |  |  | INC | 1000 | 13 | 60
Días de uso/semana | 5 | días/semana |  |  |  | Días de uso/semana | 5 | días/semana |  |  |  | LFC | 6000 | 55 | 14.1818 |  |  | LFC | 36
Semanas de uso/año | 52 | semanas/año |  |  |  | Semanas de uso/año | 52 | semanas/año |  |  |  | LED | 10000 | 80 | 9.75 |  |  | LED | 18
LB - Consumo por unidad | 29.12 | kWh/año |  |  |  | LB - Consumo por unidad | 74.88 | kWh/año
P - Consumo por unidad | 20.8 | kWh/año |  |  |  | P - Consumo por unidad | 37.44 | kWh/año | [5 empty] | Vutil rec(kh) | 10 |  |  | Vutil rec(kh) | 10
Ahorro anual total | 8.32 | kWh/año |  |  |  | Ahorro anual total | 37.44 | kWh/año | [5 empty] | DP | 4.4318 |  |  | DP | 18
Ahorro anual total | 0.00071552 | tep/año |  |  |  | Ahorro anual total | 0.0032198 | tep/año | [5 empty] | Esimple(kWh) | 44.3182 |  |  | Esimple(kWh) | 180
Vida útil | 9.6154 | años | 20 mil horas (LED interiores), VU máx MIEM |  |  | Vida útil | 9.6154 | años | 20 mil horas (LED interiores), VU máx MIEM |  |  |  |  | UsoDiario | 4 |  |  | Uso | 10hs
Tasa de descuento | 7.5% | % |  |  |  | Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 0.0051394 | tep |  | 59.7603 | kWh | Ahorro en vida útil | 0.023127 | tep
Ponderador Residencial | 3 |  |  |  |  | Ponderador Residencial | 3
Ponderador descentralización | 1 |  |  |  |  | Ponderador descentralización | 1
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 0.015418 | tep |  |  |  | AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 0.069382 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep |  |  |  | Precio CEE | 1000 | UYU/tep
CEE por Residencial | 16.96 | UYU |  |  |  | CEE por Residencial | 69.3817 | UYU
Costo electricidad | 6.9322 | $U/kWh | UTE EN CIFRAS 2021; 6. PRECIO MEDIO DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO; https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20EN%20CIFRAS%202021.pdf |  |  | Costo electricidad | 6.9322 | $U/kWh | UTE EN CIFRAS 2021; 6. PRECIO MEDIO DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO; https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20EN%20CIFRAS%202021.pdf
Ahorro anual ($U/año) | 57.6759 | UYU/año |  |  |  | Ahorro anual ($U/año) | 259.5414 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 0.26005 |  |  |  |  | Condición de eficiencia energética | 0.12842
CEE/INV Residencial | 18.84% |  |  |  |  | CEE/INV Residencial | 34.69%
Vehículos eléctricos categorías M1, N1 y N2
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad | 1
Kms recorridos por día | 88 | km/día |  |  |  |  | 137845 | El taxi eléctrico en Montevideo, Evaluación de la experiencia, Dic15-Mar16; UTE
Inversión eléctrico | 1633570 | $U | JAC S2; https://www.autoblog.com.uy/2018/06/lanzamiento-jac-s2-electrico.html
Inversión combustión interna | 773570 | $U | Chevrolet Onix; https://www.autoblog.com.uy/2020/03/lanzamiento-chevrolet-onix-y-onix-plus.html
LB - Consumo específico vehículo a combustión | 0.086207 | l/km | Referencia: ensayo Chile Chevrolet Onix; http://www.consumovehicular.cl/#/ | 11.6 | km/l |  | 377.6575 | km/día
P - Consumo específico vehículo eléctrico | 0.18868 | kWh/km | Referencia: ensayos Chile JAC S2; http://www.consumovehicular.cl/#/ | 5.3 | km/kWh
Días recorridos por año | 365 | días/año
LB - Consumo vehículo a combustión | 2768.9655 | l/año |  | 25265.2005 | kWh/año | 2.1728 | tep/año
P - Consumo vehículo eléctrico | 6060.3774 | kWh/año |  | 4.1689 | veces consumo
Ahorro anual total | 1.6516 | tep/año
Vida útil | 12 | años | VU máx MIEM
Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 13.7339 | tep |  | 159696.2499 | kWh
Ponderador Residencial | 3
Ponderador vehículo eléctrico | 3
Ponderador descentralización | 1
Ponderador máximo | 5
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 68.6694 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial | 75536.3262 | UYU
Costo gasolina | 69.69 | $U/litro | Gasolina Super 95 30S; Precios máximos de venta al público (PVP) de combustibles ANCAP 2022 (Decreto 245/022, 29/04/2022)
Costo electricidad | 2.154 | $U/kWh | Tarifa residencial triple horario, valle. Similar a MC valle. Pliego enero 2022
Ahorro anual ($U/año) | 179915.1541 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 0.70153
CEE/INV Residencial | 4.624%
Otros vehículos livianos eléctricos puros, con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica, de 4 y 3 ruedas de pasajeros y comerciales de recorrido urbano
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad | 1
Kms recorridos por día | 88 | km/día
Inversión eléctrico | 171570 | $U | Modelo Cititrix, Mobility USD 3.999; https://mobility.uy/precios-y-financiacion/ ; 20/08/2020
LB - Consumo específico vehículo a combustión | 0.042194 | l/km | Moto 4 tiempos, cilindrada menor a 250 cm3: consumo 32 g/km de combustible, 23,70 km/lt. El valor 32 g/km se toma de: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
P - Consumo específico vehículo eléctrico | 0.034 | kWh/km | Triciclo “cititrix” de Mobility (pruebas de Movés); https://mobility.uy/citytrix/#%20
Días recorridos por año | 365 | días/año
LB - Consumo vehículo a combustión | 1355.2743 | l/año
P - Consumo vehículo eléctrico | 1092.08 | kWh/año
Ahorro anual total | 0.96956 | tep/año
Vida útil | 7 | años | VU máx MIEM
Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 5.5206 | tep
Ponderador Residencial | 3
Ponderador vehículo eléctrico | 3
Ponderador descentralización | 1
Ponderador máximo | 7
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 38.6439 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial | 42508.2601 | UYU
Costo gasolina | 69.69 | $U/litro | Gasolina Super 95 30S; Precios máximos de venta al público (PVP) de combustibles ANCAP 2022 (Decreto 245/022, 29/04/2022)
Costo electricidad | 2.154 | $U/kWh | Tarifa residencial triple horario, valle. Similar a MC valle.
Ahorro anual ($U/año) | 92096.723 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 0.38266
CEE/INV Residencial | 24.78%
Moto eléctrica
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad | 1
Kms recorridos por día | 80 | km/día | Máxima autonomía
Inversión eléctrico | 141197 | $U | MOTO ELÉCTRICA SUPER SOCO CU-VEEMS c/IVA-https://www.veems.com.uy/moto-electrica-super-soco-cu-scooter/;28/05/2021
LB - Consumo específico vehículo a combustión | 0.042194 | l/km | Moto 4 tiempos, cilindrada menor a 250 cm3: consumo 32 g/km de combustible, 23,70 km/lt. El valor 32 g/km se toma de: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
P - Consumo específico vehículo eléctrico | 0.026 | kWh/km | Ficha técnica modelo 1920 W 75km
Días recorridos por año | 365 | días/año
LB - Consumo vehículo a combustión | 1232.0675 | l/año
P - Consumo vehículo eléctrico | 759.2 | kWh/año
Ahorro anual total | 0.90151 | tep/año
Vida útil | 7 | años | VU máx MIEM
Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 5.1331 | tep
Ponderador Residencial | 3
Ponderador vehículo eléctrico | 3
Ponderador descentralización | 1
Ponderador máximo | 5
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 25.6654 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial | 28231.8953 | UYU
Costo gasolina | 69.69 | $U/litro | Gasolina Super 95 30S; Precios máximos de venta al público (PVP) de combustibles ANCAP 2022 (Decreto 245/022, 29/04/2022)
Costo electricidad | 2.154 | $U/kWh | Tarifa residencial triple horario, valle. Similar a MC valle.
Ahorro anual ($U/año) | 84227.468 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 0.34434
CEE/INV Residencial | 19.99%
Taxis/remises/transporte de pasajeros por aplicaciones eléctricos puros con batería de litio o superior densidad de energía gravimétrica
Parámetro | Valor | Unidades | Fuente/Comentarios
Cantidad | 1
Kms recorridos por día | 88 | km/día |  |  |  |  | 137845 | El taxi eléctrico en Montevideo, Evaluación de la experiencia, Dic15-Mar16; UTE
Inversión eléctrico | 1887700 | $U | BYD E5
Inversión combustión interna | 773570 | $U | Chevrolet Onix; https://www.autoblog.com.uy/2020/03/lanzamiento-chevrolet-onix-y-onix-plus.html
LB - Consumo específico vehículo a combustión | 0.086207 | l/km | Referencia: ensayo Chile Chevrolet Onix; http://www.consumovehicular.cl/#/ | 11.6 | km/l |  | 377.6575 | km/día
P - Consumo específico vehículo eléctrico | 0.22 | kWh/km | E5 ficha técnica variabilidad 0,2-0,26 | 5.4 | km/kWh | 0.1 | 0.08
Días recorridos por año | 365 | días/año | Cambié a todo el año
LB - Consumo vehículo a combustión | 2768.9655 | l/año |  |  | kWh/año | 0 | tep/año
P - Consumo vehículo eléctrico | 7066.4 | kWh/año |  | 0 | veces consumo
Ahorro anual total | 1.5651 | tep/año
Vida útil | 12 | años | VU máx MIEM
Tasa de descuento | 7.5% | %
Ahorro en vida útil | 13.0144 | tep |  | 151330.7449 | kWh
Ponderador Residencial | 3
Ponderador vehículo eléctrico | 3
Ponderador descentralización | 1
Ponderador máximo | 5
AT_Mi actualizada y ponderada (tep) | 65.0722 | tep
Precio CEE | 1100 | UYU/tep
CEE por Residencial | 71579.4424 | UYU
Costo gasolina | 70.81 | $U/litro | Gasolina Super 95 30S; Precios máximos de venta al público (PVP) de combustibles ANCAP 2021 (Decreto 245/021, 30/07/2021)
Costo electricidad | 2.154 | $U/kWh | Tarifa residencial triple horario, valle. Similar a MC valle.
Ahorro anual ($U/año) | 180849.4227 | UYU/año
Condición de eficiencia energética | 0.90414
CEE/INV Residencial | 3.792%

## Género
PONDERADOR DE COMPONENTE DE GÉNERO
Aclaración: Debe completar esta hoja sólo si es empresa o institución y desea aplicar a este ponderador, en cumplimiento de los requisitos establecidos.
| Criterios que conforman el ponderador de Género | Respuesta | Ponderador | Nombre del o los documentos de referencia que presenta para acreditar el criterio y recibir el ponderador | Requisitos de documentación de referencia a presentar | Links de acceso a información sobre los ítems evaluados
Segregación vertical | 1) Participación de personas del género femenino en cargos de responsabilidad (nivel de Dirección y Gerencia) dentro de la organización | Seleccione | 1 |  | Personigrama firmado por la Dirección. Aclaración: se consideraran cargos de decisión aquellos que esten en los primeros dos niveles. Podrán considerarse excepciones en estructuras muy específicas que tengan niveles atípicos. Ejemplo: la administración de un edificio residencial; la existencia de varias áreas en una empresa grande pero que aún el nivel 4 implique un cargo de gerencia y toma de decisión. | -
Gestión recursos humanos | 2) ¿ La organización cuenta con un protocolo de atención a casos de acoso sexual en el ámbito laboral? | Seleccione | 1 |  | Protocolo aprobado y en funcionamiento. Aclaración: El protocolo tiene que estar aprobado y explícitamente en vigencia, evidenciarse que pertenece a la empresa. Debe contener un procedimiento explícito de atención a los casos. | Ley: https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/acoso-sexual; Decreto: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/256-2017
| 3) ¿La organización ha desarrollado instancia(s) de sensibilización y/o capacitación en género y/o violencia basada en género (por ejemplo acoso sexual en el ámbito laboral)? | Seleccione | 1 |  | Convocatoria, listado de asistencia de empleados/as a la instancia más reciente, detalle del contenido del taller, cantidad de horas (mínimo 4), fecha/s de la/s instancia/s. | -
| 4) ¿La organización está adherida a alguna herramienta de gestión y cambio organizacional con equidad de género (WEPs - Principios para el Empoderamiento de las Mujeres o MCEG (Modelo de Calidad con Equidad de Género)? Nota: si ha adherido a WEPs y a MCEG, sólo se contabiliza MCEG. | Seleccione | 1 |  | Documento de adhesión a la herramienta (MCEG o WEPs) y, si corresponde, comprobante certificación del MCEG. Aclaración: deben tener al menos la carta de compromiso firmada por la directiva de la empresa. | http://www.inmujeres.gub.uy/75652/modelo-de-calidad-con-equidad-de-genero http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/75652/1/version-final-final-modelo-dic2017.pdf www.weprinciples.org
| 5) ¿La organización cuenta con mecanismos propios para el cuidado de personas dependienes (por ejemplo licencias y/o permisos especiales; sistema de apoyo económico, por ejemplo copago de guarderías, convenios con empresas especializadas, entre otros) como beneficio para sus trabajadores/as? (fuera de las exigidas por ley: maternidad y paternidad) | Seleccione | 1 |  | Adjuntar reglamentación interna aprobada. Aclaración: el beneficio debe ser otorgado por la empresa y no por el sindicato, gremio u organización de trabajadores. El documento que avale la existencia del beneficio debe estar vigente y evidenciarse que está relacionado con la empresa. La medida debe ser de promoción de la corresponsabilidad de género (hombres y mujeres). Las medidas tendrán que impactar directamente en la carga global de trabajo sea a través de tercerizar el cuidado o licencias, permisos, etc. | - Ley sector privado: SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y FIJACION DE SUBSIDIO POR PATERNIDAD Y SUBSIDIO PARA CUIDADO DEL RECIEN NACIDO: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19161-2013; - Ley Sector Públic: Regulación del estatuto del funcionario público de la administración central: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19121-2013/102; - Sistema Nacional de Cuidados (SNC): http://www.sistemadecuidados.gub.uy/61058/licencias-por-maternidad-paternidad-adopcion-y-cuidados-en-la-actividad-publica-y-privada
3. Acceso a la organización | 6) Cuando la organización hace llamado(s) para contratar personal ¿los textos están dirigidos tanto a hombres como a mujeres, alentando la postulación en forma independiente del cargo y/o la tarea a desarrollar? | Seleccione | 1 |  | Adjuntar las publicaciones de los últimos 10 llamados realizados en los ultimos 3 años. Si en los últimos 3 años realizó menos de 10 llamados, incorpore años anteriores hasta completar 10 llamados. | - Ley Nº 18.104 - Declaración de interés general. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18104-2007 - Ley Nº 16.045 - Prohíbase toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1273521.htm - Ley 19.846 Aprobación de las obligaciones emergentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en relación a la igualdad y no discriminación entre mujeres y varones, comprendiendo la igualdad formal, sustantiva y de reconocimiento; https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19846-2019
|  | Ponderador de Género | 1
Final de esta hoja
Participación personas
|  | Seleccione | 1
|  | 30% - 49% | 1.09
|  | ≥ 50% | 1.125
Protocolo acoso
|  | Seleccione | 1
|  | No | 1
|  | Si | 1.14
Sensibilización/capacitación
|  | Seleccione | 1
|  | No | 1
|  | Si | 1.125
WEPs/MCEG
|  | Seleccione | 1
|  | Adhesión a WEPs | 1.06
|  | Adhesión al MCEG | 1.1
Cuidado personas
|  | Seleccione | 1
|  | No | 1
|  | Si | 1.125
Llamados
|  | Seleccione | 1
|  | No | 1
|  | Si | 1.125

## SGE
PONDERADOR DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Aclaración: Debe completar esta hoja sólo si es empresa/institución y desea aplicar a este ponderador, en cumplimiento de los requisitos establecidos.
Criterios que conforman el ponderador | Requisitos de documentación de referencia a presentar | Respuesta | Ponderador | Nombre del o los documentos de referencia que presenta para acreditar el criterio y recibir el ponderador
Sistema de gestión de la energía (SGE) sin certificar o con certificación no vigente | Plan de Gestión de la Energía y auditoría interna o externa con hasta 1 año de antigüedad | Seleccione | 1
Sistema de gestión ambiental ISO 14.001 con indicadores de gestión de la energía y certificación vigente | Certificación ISO 14.0001 vigente y Plan de Gestión Ambiental u otra documentación del sistema de gestión donde consten los indicadores de energía gestionados por la empresa/institución
Sistema de gestión de la energía ISO 50.001 con certificación vigente | Certificación ISO 50.0001 vigente
Final de esta hoja
|  | Seleccione | 1
|  | Si, SGE sin certificar | 1.1
|  | Si, ISO 14.001 vigente | 1.2
|  | Si, ISO 50.001 vigente | 1.25
|  | No | 1