## Ensayos
Cláusula o apartado de IEC 62612:2013 | ¿Se incluye en la certificación (propuesta)? | Cláusula o apartado - UNIT 1218:2020 | Observaciones
Ensayos iniciales
8.1 Potencia de la lámpara | SÍ | 6.5 Potencia de la lámpara | -
8.2 Factor de desplazamiento | SÍ | 6.4 Factor de desplazamiento | La UNIT 1218 incluye un ensayo extra para lámparas con P>25W.
9.1 Flujo luminoso | SÍ | 6.2 Flujo luminoso inicial
9.2.3 Distribución de intensidad luminosa | NO | - | -
9.2.4 Valor de la intensidad máxima | NO | - | -
9.2.5 Valor del ángulo de haz | NO | - | -
9.3 Eficacia | NO | - | -
10.1 Categorías de variación del color | SÍ | 6.7 Temperatura de color correlacionada (TCC) | Ver condiciones en norma UNIT 1218
10.2 Índice de reproducción del color (inicial) | SÍ | 6.6 Índice de reproducción del color (IRC) | -
Ensayos del tiempo de vida y de resistencia
10.1 Tolerancia de cromaticidad (mantenida) | NO | - | -
10.1 Correlación de la temperatura del color (mantenida) | NO | - | -
10.2 Índice de reproducción del color (mantenida) | NO | - | -
11.2 Mantenimiento del flujo luminoso | SÍ | 6.3 Mantenimiento del flujo luminoso | Debe medirse flujo en T1=1.000hs y en T2=MAX[3000hs, 25% de la Vida útil]
11.3.2 Ciclo de temperatura, energizado | NO | 6.8 Ensayos de resistencia | Se incluye en la UNIT 1218 pero no se exigen para la Certificación
11.3.3 Conmutación de la fuente de tensión | NO | 6.8 Ensayos de resistencia (no se incluyen en la Certificación) | Se incluye en la UNIT 1218 pero no se exigen para la Certificación
11.3.4 Ensayo de vida operacional acelerada | NO | 6.8 Ensayos de resistencia (no se incluyen en la Certificación) | Se incluye en la UNIT 1218 pero no se exigen para la Certificación
Tensión de ensayo: 230V y 50Hz. (Para hacer uso de ensayos a 220V y 50 Hz ver 6.2.2.3.)
Importante: Los criterios de conformidad (aplicables en la propuesta de normativa uruguaya) correspondientes a cada ensayo se definen en la norma UNIT 1218:2020 o en el Procedimiento de Certificación, según corresponda.
Los tamaños mínimos de muestra coinciden en ambas normas (comparar Tabla 6 "Tamaño de muestra" de la IEC 62612 con la "Tabla 6 – Ensayos y cantidad de unidades de una muestra" de UNIT 1218:2020).
Esta tabla es una guía sin valor normativo. Se realiza a efectos de facilitar a las empresas lmportadoras la comunicación con posibles laboratorios y proveedores.
Tener en cuenta que será responsabilidad del Organismo de Certificación verificar si los reportes de ensayos son o no válidos para demostrar cumplimiento de los requisitos de certificación.
Ensayos de la IEC 62612:2013 exigidos (indirectamente) en la propuesta de reglamentación de etiquetado de lámparas LED (Uruguay)
Versión de documento: 1.0
Fecha: 12 de enero de 2021
Se hace referencia al "Procedimiento de certificación y etiquetado de eficiencia energética de lámparas LED"- Versión: 1.0 (Primera propuesta) - 17/dic/2020
Por consultas o erratas enviar un correo a MIEM - Etiquetado de Eficiencia Energética <etiquetado.eficiencia@miem.gub.uy>